**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 1 :**

**Jednorazowa maska LMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Jednorazowa maska LMA z dostępem gastrycznym - maska krtaniowa jednorazowa z mankietem powietrznym ciśnienie W części ustnej gardła do 37 cm H2Oz dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych Posiadająca dodatkowy wbudowany zamek gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski , rozmiar sondy 6-14F w tym minimum 14Fr dla rozmiaru 3,4 i 5 , maska wyprofilowana anatomicznie 900 w krzywiźnie rurki z wbudowaną blokadą zgryzu . Maska posiada wbudowany uchwyt pełniący rolę wskaźnika położenia , ułatwia wprowadzenie maski rozmiary 3,4,5  | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 2 :**

**Zestaw do autotransfuzji , worek na krew , system do zbiórki stolca , dreny Kehra , szpatułki do jamy ustnej , zestaw do drenażu , igły do gazometrii zestaw do toalety jamy ustnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji składający się z mieszka z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem maks. 175u o pojemności maks. 1000ml z zastawką przeciwzwrotną z aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawów do autotranzfuzji z filtrem końcowym maks. 20u oraz workiem na drenaż przedłużony o pojemności min. 600ml z zastawką przeciwzwrotną . Opis fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu różnych kolorach dla łatwej identyfikacji -aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji 175/40/10ul połączenie dokręcane-zapasowy worek na krew o pojemności maks. 1000ml z filtrem maks. 175u i zastawką przeciwzwrotną kompatybilny z zestawem do autotransfuzji -2xdren pooperacyjny ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitką rtg rozmiary 10-18Ch do wyboru  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek na krew z filtrem 40 mikronów pojemność 700ml kompatybilny z zestawem zamkniętego systemu do autotransfuzji pooperacyjnej Handy Vac jałowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | System do kontrolowanej zbiórki stolca o składzie: miękki niskociśnieniowy balonik, retencyjny balonik, z kieszonką na palec, port do irygacji, silikonowy rękaw odprowadzający oraz 3 worki zbiorcze o pojemności 1000 ml , ściereczki do toalety pacjenta  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki do kontrolowanej zbiórki stolca z filtrem węglowym o pojemności 1000 ml , kompatybilne z zestawem  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu (worek , komora pomiarowa , dren) pojemność 2000ml sterylny z zastawką antyzwrotną oraz filtrem  | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szpatułki do toalety jamy ustnej gąbka na szpatułce pakowane indywidualnie | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową nr 9,12,14-kateter typ Pigtail dobrze widziany w promieniach rtg-igła dwuczęściowa 15Gx29-opaska zaciskowa-kołnierz  | Szt.  | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren Kehra jałowy dł. ramienia 50x16 wykonany z lateksu kauczuku naturalnego pakowany folia papier Nr 10Nr 12Nr 14Nr 16Nr 18  | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły do gazometrii arterial cannula 20G/1,10mmc45mm 49ml/min | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do 24 – godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie :-2 osobne opakowania zawierające : 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz impregnowaną gąbką na górnej powierzchni , 15ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce , 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem , 1 saszetkę z 3g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej -4 osobne opakowania zawierające : 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem z 1 otworem ssącym z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania , 1 gabka-aplikator , 15ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce , 1 saszetkę z 3g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej  | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pozycjoner krążek pod głowę dla dorosłych  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład jednorazowy z przedłużaczem do podgrzewania płynów infuzyjnych en flow model 121 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkład jednorazowy z zestawem przedłużającym do wlewu dożylnego do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych en flow controller model 121  | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewniki Foleya silikonowe przeźroczyste ze strzykawką i gliceryną pakowany podwójnie Nr 14Nr 16Nr 18 Nr 20Nr 22Nr 24 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 3 :**

**Końcówki ssące do drenażu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Końcówki ssące do drenażu śródoperacyjnego z wbudowanym filtrem krzyżowym 3 typy końcówek w zestawie  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 4 :**

**Łącznik obrotowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Łącznik obrotowy kątowy 120 jednorazowy sterylny , złącze pacjenta 22M/15F zakończone 15M gumowa zatyczka do odsysania z samouszczelniającym portem do bronchoskopii , sterylna pojedynczo pakowana  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 5 :**

**Nawilżacz rezerwurowy , wymiennik ciepła i wilgoci , czepek do mycia głowy , folia termiczna , miska nerkowata , rękawice , igły do pobierania leku kateter do embolectomi i trombolectomi , wzierniki ginekologiczne , igły do znieczuleń , worki do moczu , Flocary**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Nawilżacz rezerwurowy napełniony wodą sterylną stosowaną do inhalacji i tlenoterapii , nawilżacz składa się z łatwego w użyciu adaptera oraz jednego z dwóch opcjonalnych zbiorników z wodą sterylną 325ml i 500ml . Zbiorniki posiadają wbudowany port do połączenia z drenem tlenowym o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu . Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z dwudziestu jeden mikro-otworami . Powstające pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i występują na większej powierzchni . Proces nawilżania gazu jest bezgłośny i bardziej efektywny . Nawilżacze rezerwaurowe zapewniają wysoką jakość , bezpieczeństwo i skuteczność nawilżania  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiennik ciepła i wilgoci sztuczny nos  | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek do mycia głowy , włosów , który nie wymaga użycia wody . Gotowy do natychmiastowego użycia , w swoim składzie nie posiada substancji zapachowych i barwników . Ze względu na octenidynę w składzie jest doskonały do dekontaminacji MDRO u unieruchomionych pacjentów  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Miska nerkowata jednorazowego użytku poj. 700ml  | Szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 5 | Folia termiczna wykonana z metalicznej folii PC hypoalergiczna niejałowa o wymiarach 210x160cm  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do pompy infuzyjnej trzyczęściowa ze stozkiem luer lock usytuowanym centralnie , korpus strzykawki polietylen , tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem , kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka , podziałka skali wycechowana w mililitrach , czytelna i trwała skala op. jednostkowe blister pack sterylizowana tlenkiem etylenu  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice niejałowe , bezpudrowe z nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej oznakowane jako wyrób medyczny i ŚOI kat. III , chlorowane od strony wewnętrznej , zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, zewnetrzna powierzchnia gładka , tekstura tylko na opuszkach palców , zakończone rolowanym mankietem . Rękawice minimum 245mm , rozciąganie przed procesem starzenia min. 520% po przyśpieszonym starzeniu min. 460% , grubość pojedynczej ścianki : palce- min. 0,10mm – max. 0,11mm , dłoń – min. 0,06mm-max. 0,07mm , rękawice hupoalergiczne , rękawice przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych bez cytostatyków w tym min. 2 kwasy organiczne i nieorganiczne- poziom odporności min. 3:2 alkohole 35% etanol i 70% izopropanol – poziom odporności min. 2 Posiadające badania wg EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide , Fluorouracil , Metotrexat , Mitomycin C , oznczenie fabryczne na opakowaniu znak CE , AQL , data produkcji , data ważności , LOT / nr partii lub serii , nazwa producenta / adres wytwórcy , wszystkie napisy w języku polskim , oznaczenie za zgodność z normą EN 455 Rozm. S , XL L , M  | Para  | 3850 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła tępa do pobierania leku z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki , ścieta pod katem 45 stopni , umożlwijąca fragmentację korka podczas przekłuwania , z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um , dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem , sterylizowana EO , rozmiar 18Gx40mm , sterylna  | Szt.  | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła tepa do pobierania leku z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki , ścieta pod katem 45 stopni , umożlwijąca fragmentację korka podczas przekłuwania , dodatkowo zabezpieczająśca przed przypadkowym zakłuciem , sterylizowana EO , rozmiar 18Gx40mm , sterylna | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Worki do moczu z poretm do pobierania próbek , sterylne z zastawką antyzwrotną  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Flocare , zestaw do pompy Flocare Infinity do worków – zestaw do żywienia dojelitowego do połaczenia worka z diet opakowanie miękkie typu Pack ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wleu pompy Flocare Infinity , z końcówką Enfit umozliwiajacy podłączenia z strzykawką Enfit  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Flocare – zestaw do pompy Flocare Infinity do butelek – Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połaczenia butelki 500ml , 200ml z dietą opakowanie ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu pompy Flocare Infinity . Końcówka enfit umożliwiający połaczenia z systemem zgłębników i strzykawej enfit | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Czepek typu furażerka wiązany na troki , otok spunlace 45g/m2 , , denko polipropylen 25g/m2 , wkładka chłonąca pot , spunlace 38g/m2 oddychający , niebieski  | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter do embolectomii i trombolectomii 2F I 5F  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przyrząd do przetaczania krwi , transfuzji , komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm , w części przeźroczystej , całość bez zawartości ftalanów informacja na opakowaniu jednostkowym , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnętrz opakowania , opakowanie kolorystyczne folia – papier , sterylny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Medyczne spodenki jedn. użytku XL do kolonoskopii z dziurą z tyłu z włókniny SMS o gramaturze 28g/m2 niebieskie  | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do znieczuleń PP 26Gx88mm z prowadnicą , szlif igły atraumatyczny , pakowana z prowadnicą lub oddzielnie , jednorazowa , jałowa z owalnym przeźroczystym i bezbarwnym uchwytem posiadającym pryzmat odbarwiający się podczas identyfikacji PMR oznaczona zgodnie z kodem kolorów ISO  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do znieczulenia PP z ostrzem igły zakończonym szlifem Quinckiego 29Gx88mm , mandryn wypełniający całkowicie światło igły dopasowany do ścięcia szlifu z prowadnicą , oznaczenia zgodne z kodem kolorów ISO  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 19 | Safeflow – zastawka – koreczek niekapek , bezigłowa zastawka do aspiracji i infuzji – umożliwia połaczenie z końcówkami luer i lock – pozwalająca na wielokrotny dostep celem aspiracji , wykonany z tworzywa wolnego od PCV , pakowany pojedynczo w rękaw foliowo – papierowy (op. 50szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe rozmiar „ S „  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 6 :**

**Końcówki do odsysania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankaner zestaw z drenami -zagięta z kulką z kontrolą ssania -zagięta z kulką bez kontroli ssania -zagięta długa  | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 7 :**

**Zestaw do konikotomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zestaw do konikotomii 2mm, 4mm Skład zestawu :-stapler15-strzykawka10ml-igła Versa-mandryn-rurka tracheostomijna śr. 6mm z mankietem soft seal-żel poślizgowy-opaska mocująca rurkę-nici nylonowe-wymiennik ciepła i wilgoci rozm. 2,4mm  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 8 :**

**Zamknięty system do odsysania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zamknięty system do odsysania z adapterem kątowym 45 do dróg oddechowych z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzemiennie z przeźroczystą komorą płuczącą z bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielną zastawką pozbawiony DEHP  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 9 :**

**Pojemnik kolostomijny ,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Pojemnik kolostomijny worek 20-60 mm worek stomijny jednoczęściowy , samoprzylepny z mozliwością opróżniania od dołu , średnica wycięcia otworu 20-60ml  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 10 :**

**Sonda Sengstakena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Sonda Sengstakena przełykowa wykonana z miękkiej gumy trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkolatex rusch gold z podziałką sterylna wyłącznie do jednorazowego użytku , pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rentgenowskiego długość ok. 100cm balon przełykowy dł. Ok. 22cm rozmiary CH 16 , 18 , 21 dla dorosłych  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 11 :**

**Mata do przesuwania pacjenta , podkład do maty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Mata do przesuwania pacjenta i zmiany jego pozycji pozycjoner przeciwodleżynowy mata paraprzepuszczalna z pasem stabilizacyjnym umożliwiającym przemieszczanie pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową , 9 uchwytami na rece na dłuższych bokach , tasmy mocujące na łóżko , 2 kliny o nachyleniu 30 stopni  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład do maty czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza , kompatybilny z pozycjonerem p/odlezynowym umożliwającym przemieszczanie pacjenta  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 12 :**

**Worek do moczu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Worek do moczu w systemie zamkniętym 2000ml , sterylny z portem bezigłowym z trwale podłączonym cewnikiem 100% silikon z mozliwością utrzymania do 6 tygodni  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 13 :**

**Maska krtaniowa , mandryn stabilizujący**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Maska krtaniowa typu Fastrach jednorazowego użytku , sterylna do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania inkubacji dotchawiczej . Wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luxnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu co chroni przed możliwością przegryzienia poprzez dowolnie oddalenie drenu od zębów pacjenta posiadającą uchwyt dla ułatwienia aplikacji maski , ruchomy języczek ogranicznika nagłośni chroniący przed możliwością wklinowania nagłości i jednocześnie umożliwiający dokonanie intubacji w zestawie lubrikant i strzykawka Nr 3Nr 4  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mandryn stabilizujący do maski fastrach jednorazowy z rurką intubacyjną z wyjmowanym łacznikiem ISO odpowiedni do rozmiaru rurki  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 14 :**

**Maska krtaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Maska krtaniowa z mankietem powietrznym jednorazowego użytku sterylna z mankietem powietrznym dająca możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych wartości do 30 cm H2O z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez oddzielenie drenu od zębów pacjenta posiadającą dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka o rozmiarze minimum 14Fr. Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu posiadającą wbudowany uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski  | Szt.  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 15 :**

**Łyżki do videolaryngoskopu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu kompatybilna z videolaryngoskopem Mc Grath sterylna wykonana z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego rozm. 3 i 4 | Szt.  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 16 :**

**Folia operacyjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Folia operacyjna wyjałowiona z hypoalergicznym klejem gwarantującym dobrą przylepność antystatyczna , niepalna , łatwa w aplikacji dzięki kolorowym fingeliftom odrywanym po nałożeniu , bardzo cienka , przeźroczysta pozwalająca na dobrą obserwację pola 15cmx26cm45cmx26cm45cmx49cm56cmx76cm  | Szt.Szt.Szt.Szt. | 600400640300 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 17 :**

**Maski silikonowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Maski silikonowe dla noworodka rozmiar 0, 1 , 2 wykonane w całości z przeźroczystego silikonu do sterylizacji w autoklawie w temp. 134” pakowane pojedynczo  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 18 :**

**Maska krtaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowa jałowa zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny przygięcie zgodne z anatomiczną budową gardła , możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej , zintegrowane usytuowanie zapobiegające przed niedrożnością poprzez zagryz oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu , znacznik ułatwiający wprowadzenie endoskopu nr 4 , 5 , 6  | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 19**

**Obwód oddechowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora Ivent 201 dla dorosłych dł. 150cm równoległo ramienny trójnik Y z portami ze złączami pacjenta 22M/15F , złacza respiratora 22 Flex – 22 Flex elastyczne  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 20 :**

**Rękawy do sterylizacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | Jedn.miary | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Rękawy do sterylizacji papierowo – foliowy bez fałdy o długości 200 m: 5cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7,5cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 10cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 15cm | 25 |  |  |  |  |  |
| 20cm | 46 |  |  |  |  |  |
| 25cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 30cm | 17 |  |  |  |  |  |
| 38cm | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 50cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

Wymagania dla rękawów:

1. Zestaw wskaźnika (para wodna, tlenek etylenu)umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu na papierze pod folią w obrębie zgrzewu
2. Folia o parametrach zgodnych z normą PN EN 868-5, o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie, umożliwiającą łatwą identyfikację zawartości
3. Szerokość zgrzewu fabrycznego minimum 1 cm, zgrzew wielorowkowy
4. Brak nadruków na powierzchniach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
5. Odstęp powtarzających się nadruków nie większy niż 155 mm zgodnie z normą EN PN 868-5 nadruki w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2015r. , poz. 876)

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 21 :**

**Serwety operacyjne, fartuchy włókninowe, zestawy bielizny do porodu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Serweta sterylna włókninowa jednorazowego użytku zgodne z normą N 13795 1 , 2,3 wielkość 45x40cm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa z włókniny 45x45cm z dziurą | Szt. | 420 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta jałowa nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE włókniny zgodnie z normą EN 13795 1,2,3 75x90cm | Szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna jałowa przylepna 60x50cm wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią włókniny zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 wielkość otworu 8x6cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta jałowa nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią włókniny zgodnie z normą EN 13795 1,2,3 45x45cm | Szt. | 870 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią włókniny zgodnie z normą EN 13795 150x90cm jałowa | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta jałowa z włókniny nieprzylepna 90x75cm polipropylenowej o gramaturze 56g/m 2 pakowane po 1 szt. w torebce foliowo-papierowej z etykietą z metką samoprzylepną informacyjną o dacie waznosci wyrobu  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta jałowa z włókniny nieprzylepna 150x90cm polipropylenowej gramaturze 56g/m 2 pakowane po 1 szt. w torebce foliowo – papierowej z etykietą z metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu  | Szt. | **50** |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta ginekologiczna jałowa z kieszenią na płyny i kształtką wykonana z włókniny 2 warstwowej polipropylenowej polietylenowej o gramaturze 56g/m2 rozmiar 113x90cm  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuch włókninowy wiązany z tyłu na troki z rękawami zakończonymi mankietem poliesterowym XL niejałowy | Szt. | 820 |  |  |  |  |  |
| 11 | Fartuch włókninowy z mankietami poliesterowe sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Fartuch włókninowy operacyjny przedni z tyłu wiązany niejałowy z włókniny polipropylenowej laminowanej dł. 150cm szer. 87cm | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw jednorazowej bielizny do porodu :1.Serweta na stolik zabiegowy – 1 szt. duża (rozmiar minimalny 150x90cm ) z dwuwarstwowej ofoliowanej włókniny , wytrzymała na zrywanie , nieprzepuszczalna dla cieczy i stanowiąca ochronę epidemiologiczną o wysokiej zdolności absorpcyjnej , łatwa w użytkowaniu ( łatwość układania na stoliku zabiegowym ) o gramaturze 56g/m22.Serweta na stolik zabiegowy do szycia krocza – 1szt. rozmiar min. 130x90cm o właściwościach jak wyżej o gramaturze 56g/m23.Podklad higieniczny pod pośladki (serweta) -1 szt. rozmiar 90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdolnościwchłaniania , nieprzemakalny , wytrzymały , miękki i elastyczny 4.Podkład higieniczny do zwinięcia noworodka (serweta) – 1 szt. rozmiar minimalny ok. 60x60cm o wykonany z pulpy celulozowej 5.Serweta do ochrony krocza wykonana z włókniny kompresowej rozmiar 80x60cm miękka , elastyczna , niezbyt gruba 6.Serwetki do przetarcia wykonane z włókniny kompresowej min. 6szt. miękkie elastyczneW zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności , które można wkleić do dokumentacji pacjentki | Szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw jednorazowej bielizny do zaopatrzenia noworodka wydobytego z cięcia cesarskiego:1.Podkład higieniczny do zawinięcia noworodka o wymiarach 90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdolności wchłaniania , nieprzemakalna, wytrzymała , miękka i elastyczna -1szt. 2.serwetki do wytarcia noworodka owym. 80x60cm wykonane z , z włókniny kompresowej -4szt. W zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności , które można wkleić do dokumentacji pacjentki . | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Fartuch włókninowy bez mankietu niejałowy | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 16 | Serweta jałowa z włókniny nieprzylepna 50x50cm polipropylenowej o gramaturze 56g/m2 pakowane po 1szt. w torebce foliowo-papierowej z etykietą z metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do cewnikowania Tupfer 20x20 kula 6 szt. , serwetka podfoliowana 50x60 z otworem 5cm -1szt. , serwetka z laminatu 50x60 bez otworu – 1szt. , pęseta plastikowa – 1szt , para rękawic bezpudrowych M .zestaw zapakowany w sztywny blister służący jako pojemnik do wlania płynu dezynfekcyjnego na opakowaniu 2 metki samoprzylepne informujące o kodzie wyrobu , dacie ważności , numer i identyfikację wyrobu  | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Komplet pościeli z włókniny w skład wchodzi prześcieradło , poszwa i poszewka z włókniny Poszewka 70 x 70Prześcieradło 180 x 150Poszwa 125 x 150 | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 19 | Komplet jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej bluza plus spodnie przepuszczający powietrze z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2 . Ubranie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 kolor niebieskiLMSXLXXL  | komplet | 800 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 22 :**

**Elektrody silikonowe, koszulki na elektrody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy** |
| 1 | Elektrody silikonowe 10x6,5 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody płaskie silikonowe z wtykiem 4mm 70x70mm70x105mm | Szt. | 3010 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieszenie do elektrod 7x7cm10,5x7cm 9x9cm6,5x6,5cm | Szt. | 1504048100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda silikonowo węglowa 6x6cm  | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Woreczki wiskozowe do elektrod 70x70mm70x105mm | Szt. | 3010 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 23 :**

**Czujniki do monitora funkcji życiowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu** | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Czujnik jednorazowy Sp O 2 typu Y do monitora funkcji życiowych Emtel   | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 24 :**

**Cewniki rektalne dwukanałowe i trzykanałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1. | Cewnik rektalny 2-kanałowy Nr 9 Frz balonem bez lateksu, kompatybilny z aparatem do badań urodynamicznych Helix, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy, jałowy jednorazowy | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik 3-kanałowy do cystometrii i profilometrii 9Frkompatybilny z aparatem Helix pakowany pojedynczo  | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 25 :**

**Pułapki i czujniki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Czujnik przepływu tlenu Spirolog Sensor do monitora funkcji życiowych Infinity Delta F. Drager | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik tlenu do aparatu do znieczuleń Fabius f. Drager | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Linia probkująca do monitora Infinity Delta f. – Drager  | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pułapka wodna do monitora Infinity Delta F. Drager | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 26 :**

**Jałowa osłona na ramię C**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Jałowa osłona na ramię C aparatu rtg OEC S 9600 drapowana osłona na ramię C przylepna , 2 osłony z gumką śr. 80 cm  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 27 :**

**Elektroda stymulacyjna i przewód przyłączeniowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Elektroda stymulacyjna biopolarna Delta do stymulacji nerwu błędnego op. 5szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| **2** | Przewód przyłączeniowy do elektrody Delta  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 28 :**

**Uchwyt do mocowania kabli , wzierniki otoskopowe , elektroda do defibrylatora , torba i worek na wymiociny , papier do drukarki termicznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Uchwyt typu Vectro rzep do mocowania kabli , drenów  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wziernik otoskopowy jednorazowego użytku rozmiar środek lejka 2,75mm nietoksyczny plastik  | Szt.  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik otoskopowy jednorazowego użytku rozmiar środek lejka 4,25mm nietoksyczny plastik | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do defibrylatora Life Pack 12 elektroda EDGE system ze złączeniem ouik combo stymulacji , defibrylacja  | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Torba na wymiociny skręcona torba foliowa z ustnikiem poj. 1800ml | Szt.  | 350 |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki na wymiociny jednorazowe ze specjalnym uchwytem do trzymania w kształcie maski i wygodnym zamknięciem wyposażone w skalę pomiarową  | Szt. | 30  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier termiczny szer. 110mm kompatybilny z drukarką do badań urodynamicznych Helix dł. 30m | Rolka  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 29**

**Nakłuwacze , jednorazowe płyty , koszyk transportowy , opaska uciskowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Nakłuwacze do pobierania krwi do badań z drenów i probówek oraz nakrapiania na płytę serologiczną z PP z igłą ze stali nierdzewnej  | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z tworzywa białego na 30 testów op. 50-100szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk transportowy z poliwęglanu lub innego tworzywa zamykany, dopuszczony do dezynfekcji – wskazane autoklawowanie  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska uciskowa do pobierania krwi staza bez lateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi , wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej bez lateksowy materiał wysoka wytrzymałość na rozciąganie , opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45cm , szerokość rolki 2,5cm , długość 11,25m ( op. 25szt.)  | Op.  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 30 :**

**Staplery skórne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Stapler skórny jednorazowego użytku z 35 zszywek metalowych załadowanych w przeźroczystym magazynku ze wskaźnikiem ilości pozostałych zszywek . Rozmiar zszywki 3,9mmx6,8mm średnica 0,58mm w opakowaniu 5 szt.  | Op. | 86 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekstraktor wielorazowego użytku do zdejmowania unikatorów skórnych metalowych  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 31 :**

**Elektrody noża harmonicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Elektroda noża harmonicznego laparoskopowa (jednorazowa końcówka do noża harmonicznego , laparoskopowa długość ramienia 36cm długość transzy zakrzywionej 15mm , średnica 5mm , końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max. i min. możliwość cięcia i koagulacji możliwość zamykania naczyń o średnicy 5mm , kształt uchwytu pistoletowego sterylna  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda noża harmonicznego klasyczna (jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość ramienia 18cm , długość bransz 18mm . końcówki posiadające dwa przyciski aktywujące max i min. kształt uchwytu nożycowy możliwość cięcia i koagulacji sterylna)  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 32 :**

**Filtry do lampy Solux**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Filtr do lampy Solux niebieski  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr do lampy Solux czerwony  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 33 :**

**Taśma rehabilitacyjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Taśma rehabilitacyjna NiebieskaŻółtaCzerwonaCzarna Zielona Srebrna 5.5m | Szt.  | 444444 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 34 :**

**Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej , zestaw do przezskórnej tracheostomii , zestaw do konikotomii , zestaw do przezskórnej tracheostomii Ultraperc i Uniperc , zestaw do drenażu opłucnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną kontrolą ssania  | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii z rozszerzaczem , zawartość zestawu :Skalpel , strzykawka 10ml , igła 14G i kaniula , prowadnica z induktorem rozszerzacz krótki o średnicy 14FR , cewnik prowadzą rozszerzacz jednoetapowy pokryty fabrycznie środkiem poślizgowym , rurka tracheostomijna Blue Line Ultra ,m induktor rurki tracheostomijnej Blue Line Ultra , kaniula wewnętrzna rurki (2X) gaziki , opaska do rurki tracheostomijnej sterylny żel poślizgowy nr 8nr 9  | Szt.  | 33 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii Ultra perc Zawartość zestawu -skalpel-strzykawka 10ml-kaniula-prowadnica z induktorem-rozszerzacz krótki o średnicy 14FR-cewnik prowadzący -rozszerzacz jednoetapowy pokryty fabrycznie środkiem poślizgowym -rurka tracheostomijna blue line ultra-induktor rurki tracheostomijnej blue line ultra -kaniula wewnętrzna rurki (2x)-gaziki-opaska do rurki tracheostomijnej-sterylny żel poślizgowy -nr 8-nr 9 | Szt.Szt. | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii Uniperc z rurką Zawartość zestawu -skalpel-zakrzywione kleszczyki -strzykawka 10ml-długa igła wprowadzająca 14G z kaniulą-długi rozszerzacz wstępny-długi cewnik prowadzący -długa prowadnica Seldingera-jednostopniowe rozszerzadło-rurka tracheostomijna UniPerc-samoblokujący mandryn z otworem na cewnik prowadzący-elastyczną wymienną kaniulę z PTFE-gazik-miękką szeroką opaskę do rurki tracheostomijnej mocowana na rzepy-patyczek z gąbką do czyszczenia kaniuli-sterylny żel nawilżający-zabezpieczenie igły przed zakłuciem-klin-nr 8-nr 9 | Szt.Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej – komora kolekcyjna o pojemności 2200ml wyskalowana co 5ml w przedziale do 500ml i co 10ml w przedziale od 500ml . Komora zastawki wodnej zawiera niebieski barwnik poprawia widoczność poziomu płynu oraz wskaźniki umożliwiające ciągły pomiar ciśnienia śródopłucnowego . komora zastawki wodnej wypełniana przez port z jednokierunkowym zaworem . Komora regulacji siły ssania umożliwia dodatkowo wizualizację działania drenażu dzięki bąbelkowaniu oraz posiada błękitny wskaźnik ułatwiający odczyt siły ssania . komora regulacji siły ssania posiada pokrętło z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia . Igłowy port w dolnej części komory ssania , umożliwia łatwą korektę poziomu płynu siły ssania . Automatyczny zawór zabezpiecza przed ciśnieniem dodatnim , pozwalając na unikniecie odmy w przypadku awarii ssania . Przycisk z filtrem do rozszczelnienia układu i wyrównania poziomu ciśnień . Automatyczy zawór zabezpieczający przed utratą zastawki wodnej w wyniku wysokiego podciśnienia . Samouszczelniający port przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu . Dren łączący półprzeźroczysty , elastyczny , nie lateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalowa sprężyną , umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści . Małe rozmiary przy dużej objętości komory zbiorczej (tylko 25cm wysokości) . Doskonała stabilność dzięki prostokątnej podstawie które umożliwia postawienie zestawu na podłodze . Zestaw posiada uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta . Zestaw posiada strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej . Wszystkie elementy sterylne zapakowane razem z serwetą  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 35 :**

**Uszczelka do trokara , kaniula plastikowa gwintowana , trokar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Uszczelka wewnętrzna do trokara laparoskopowego 10-12,5mm | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 5,5mm  | Szt.  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula plastikowa gwintowana do trokara śr. 11mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka zewnętrzna 5-5,5mm do trokara laparaoskopowego  | Szt.  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka zewnętrzna 11mm do trokara laparoskopowego  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar 5,5mm wielorazowego użytku  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka O-Ring duży 10-12,5mm do trokara laparoskopowego  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelka typu o-Ring przy zaworze 5-8mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uszczelka silikonowa wewnętrzna do trokara laparaskopowego wielorazowego użytku  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uszczelka wewnętrzna 5-8mm  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 36 :**

**Zatrzaskowe mocowanie cewnika zewnątrzoponowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zatrzaskowy uchwyt do cewnika lock IT plus . Zatrzaskowe mocowanie cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta złożony z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki dzięki zastosowaniu przeźroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia w rozmiarach 16/17G oraz 18G  | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 37 :**

**Adapter ręcznego sterowania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Adapter ręcznego sterowania zasysaniem adapter umożliwiający ręczne sterowanie zasysaniem dla noworodków kompatybilny ze ssakiem elektrycznym Viktoria Lipos  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 38 :**

**Elektrody do elektrostymulacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa****Producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Elektroda do elektrostymulacji obszarowej 10x5cm  | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 39 :**

**Opłatki apteczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa****Producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Opłatki apteczna Nr 6Nr 2 | Szt.  | 20001000 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 40 :**

**Bakteriobójcza folia operacyjna , mata na podłogę , kołdra powietrzna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa****Producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Bakteriobójcza folia operacyjna impregnowana fodoforem posiadająca przepuszczalność pary wodnej , wykonana z poliestu ultracienka , niepalna , antystatyczna , rozciągliwa , hypoalergiczna rozm. 66x45 | Szt.  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mata na podłogę o wchłonnościach płynów min. 1,5l z możliwością przytwierdzenia do podłogi | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra powietrzna do terapii cieplnej , pooperacyjna na całe ciało , niesterylna do stosowania z urządzeniem typu dmuchawa Bair Hugger model 30000 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 41 :**

**Uszczelki gumowe , żarówki halogenowe , żarówki do procesora system 2500**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa****Producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Uszczelki gumowe do aparatów Fuijnon FC 201 ECr-201FP ECr-530FP | Szt.  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówki halogenowe do procesora EPX-201H  | Szt.  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówki do procesora system 2500  | Szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 42 :**

**Identyfikacyjna karta grupy krwi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Identyfikacyjna karta grupy krwi  | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 43 :**

**Końcówki do sondy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Końcówki do sondy Oto Read do badania słuchu u noworodków kompatybilny z aparatem Oto Read  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 44 :**

**Sonda do stymulatora nerwów i krtaniowa elektroda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Sonda do stymulatora nerwów C2 firmy INOMED biopolarna widelec prosta dł. robocza 4,5 cm , długość całkowita 15cm , przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów , sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Neomed  | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krtaniowa elektroda 4 kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną 7-9mm powierzchnia samoprzylepna 37x37mm w komplecie elektroda neutralna , sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy InoMed  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 45 :**

**Opaski identyfikacyjne do systemu elektronicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych samoprzylepne do systemu elektronicznego Dla dorosłych Dla niemowląt  | Rolka  | 508 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 46 :**

**Mata grzewcza i pokrowiec**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary** | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Mata grzewcza z odpornej tkaniny poliesterowej i włókna węglowego z możliwością podłączenia z elektronicznym konwerterem do urządzenia grzewczego DM WARM 12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec kompatybilny z matą grzewczą urządzenia DM WARM 12  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 47 :**

**Zawór kanału biopsyjnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zawór kanału biopsyjnego do aparatu EC 201WI ( FOV-DVI )  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zawór kanału biopsyjnego , zawiera korpus i pokrywę do aparatu Fujinon EG 530F9 i aparatu EC530Fi (FOV-DV7) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 48 :**

**Osłona na sondę**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Osłona na sondę uniwersalna z warstwą lepną sterylna składana z żelem 2 gumki , 2 tasmy , żel 20g do stosowania w USG rozmiar 15x60150x600  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 49 :**

**Elektroda do stymulacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Elektrody do stymulacji Quik Combo Lifepak 20e , elektrody Edge system ze złączem Quik combo dla dorosłych , kabel dł. 60cm , okres trwałości 2 lata  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 50 :**

**Filtr bakteryjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Filtr bakteryjny / wirusowy elektrostatyczny do rurek intubacyjnych  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 51 :**

**Zestaw do bezpiecznej konikotomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK , igła Veressa , wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do swiatła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą . Rurka tracheostomijna o sr. 6mm , mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 52 :**

**Pompa laporoskopowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Pompa laparoskopowa jednorazowa uchwyt ssąco płuczący wyposażony w zawór płukanie i zawór ssanie z możliwością regulacji , zasilanie bakteryjne , możliwość zastosowania końcówek 5 i 10 mm , przepływ 4L/min , ciśnienie płukania 620mHg | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 53 :**

**Uszczelka kanału biopsyjnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Uszczelka do kanału biopsyjnego  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 54 :**

**Zestaw do osocza bogato płytkowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zestaw do osocza bogato płytkowego . zestaw składający się z 1 probówki podciśnieniowych na 11ml krwi każda , zawierająca barierę żelową oddzielającą trwale czerwone krwinki od pozostałych elementów morfotycznych środek przeciwkrzepliwy cytrynian oraz tłok wraz z filtrem , który zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 mikrometrów , zestaw do podciśnieniowego pobierania krwi , 2 kaniule 18Gx100ml , 1 strzykawka 10ml , 1 probówka na przeciwwagę . Zestaw pozwalający na pozyskiwanie około 3,5 ml osocza bogato płytkowego PRP z 11 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 55 :**

**Przewód przyłączeniowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Przewód przyłączeniowy dla samoprzylepnej elektrody krtaniowej select o dł. 4m , 4 kanały różnicowe z przewodem odniesienia , 10 – biegunowym męskim wtykiem Redel | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 56 :**

**Przewód do aparatu łagodzenia bólu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Przewód do aparatu do łagodzenia bólu porodowego Elle Tens | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 57:**

**Zestaw przeznaczony do drenowania ran po tyroideotomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT** | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Zestaw specjalnie przeznaczony do drenowania ran po tyroideotomii – zestaw gotowy do użycia z 2 drenami Ulmera w komplecie , łącznik umożliwiający podłączenie jednego lub dwóch drenów , możliwość odtworzenia podciśnienia aby wykorzystać całą pojemność zestawu , mieszek 100ml zapewnia początkowe podciśnienie na poziomie 140mmHg(18kPa)  | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 58 :**

**Nebulizator – osprzęt do inhalatora**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Nebulizator , osprzęt do inhalatora Medel Family , nebulizator ustnik z zaworem wydechowym , maska dla dorosłych , końcówka do nosa , kompatybilne do urządzenia Medel Family – inhalator pneumatyczny  | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 59 :**

**Czujnik do pulsoksymetru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Czujnik do pulsoksymetru jednorazowy dla dzieci , kompatybilny z pulsoksymetrem firmy Nellcor współpracujący w technologii oxi max z plastrem umożliwiającym umocowanie czujnika na stopie dziecka , zapakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy  | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 60 :**

**Cewnik do pomiaru rzutu serca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | PV2015L20-A-cewnik do pomiaru rzutu serca w technologii PICO  | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanych  | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 61 :**

**Monopolarna pętla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Monopolarna jednorazowa pętla zapasowa Metral loop , umożliwiająca nadszyjkową resekcję macicy , podczas pełnego zabiegu laparoskopowego , sterylna gotowa do użycia kompatybilna z aplikatorem firmy Boowa , średnica 100mm  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 62 :**

**Papier do defibrylatora**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  |  **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto**  | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Papier do defibrylatora Series-M 90x90x200 kartek z nadrukiem w postaci czerwonej kratki , grubość 59um , gramatura 55g/m2 , opakowanie zbiorcze 50 składanych kartek  | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**PAKIET NR 63 :**

**Rezerwuar tlenu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Asortyment | **Jedn. miary**  | **Ilość na rok** | **Ilość sztuk w opakowaniu**  | **Stawka VAT**  | **Cena brutto za jednostkę miary** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa producenta , producent nr katalogowy**  |
| 1 | Rezerwuar tlenu do resuscytatora ręcznego silikonowego ręcznego dla niemowląt z polichlorkiem winylu o pojemności 600ml z zaworem  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość brutto ogółem:** |